Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 8 мая 2024 г. N 26477-СМ/08

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет информационное письмо о процедуре корректировки рабочей документации в случае, если она производится в соответствии с [частью 1.3 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3613) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для доведения его содержания до заинтересованных участников строительной отрасли.

Согласно [части 1.2 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3612) Кодекса строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией.

[Частью 1.3 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3613) Кодекса установлено, что в случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным [пунктами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3055) - [5 части 3.8 статьи 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3059) Кодекса, приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном [частью 15 статьи 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3049) настоящего Кодекса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации.

Правила внесения изменений в проектную и рабочую документацию регламентированы [разделом 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100405) ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (далее - ГОСТ Р 21.101-2020).

В соответствии с [пунктом 7.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100408) ГОСТ Р 21.101-2020 изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.

Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы ([пункт 7.1.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100412) ГОСТ Р 21.101-2020).

Согласно [пункту 7.5.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100501) ГОСТ Р 21.101-2020 копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации на бумажном носителе направляют организациям, которым ранее были направлены копии документов, одновременно с копиями общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных в соответствии с [7.5.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100490) - [7.5.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100499)\*.

В электронном виде организациям направляют новые версии документов с внесенными изменениями (см. [7.3.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100447)).

В соответствии с [пунктом 7.5.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100600) Приложения А к ГОСТ Р 21.101-2020 заказчик, как правило, информируется о внесенных изменениях в сопроводительном документе по направлению ему измененной документации. В сопроводительном документе целесообразно указать о необходимости аннулирования ранее направленных соответствующих копий.

При аннулировании или замене листов документа на всех аннулированных и замененных листах подлинника проставляют штамп "Аннулирован (заменен)" по форме, приведенной в ГОСТ Р 21.1003-2009 [(приложение Г)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=12488&dst=100220), который заполняют согласно указаниям, приведенным там же ([пункт 7.3.16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25933&dst=100469) ГОСТ Р 21.101-2020).

Таким образом, при признании рабочей документации проектной документацией в силу [части 1.3 статьи 52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=3613) Кодекса, листы разделов ранее разработанной проектной документации утрачивают силу и подлежат аннулированию.

При этом, в соответствии с [пунктом 5.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17898&dst=100155) ГОСТ 2.501-2013. Межгосударственный стандарт. "Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения", подлинники аннулированных и замененных бумажных документов следует хранить отдельно от действующих подлинников и их допускается складывать на форматы A4 и A3 в соответствии с [Приложением Г](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17898&dst=100284).

С.Г.МУЗЫЧЕНКО